# Камчатский край

# Администрация городского округа «поселок Палана»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2014 г.  N 70

О назначении управляющей организации и установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения

В соответствии с ч. 4 ст. 158, ч. 8, ч. 8.1  ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. № 188-ФЗ, распоряжением Администрации городского округа «поселок Палана» от 15.08.2013г. № 427-р «Об утверждении перечня обязательных работ и услуг и стоимости 1 кв.м. содержания жилья в многоквартирном доме, расположенному по адресу: Камчатский край, Тигильский район, пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 3», в связи с тем, что открытый конкурс по отбору управляющей организации № 160813/0240368/05 от 16.08.2013г. в установленном законом порядке признан несостоявшимся (протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом от 02.10.2013г. № 1) , в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, решения вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирном жилом доме,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Заключить договор управления многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: Камчатский край, Тигильский район, пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 3, с Муниципальным унитарным предприятием «Муниципальный информационно - расчетный центр пгт. Палана».

- Установить  размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Камчатский край, Тигильский район, пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 3 в размере 44,12 руб. за 1 кв.м., в соответствии с расчетом стоимости 1 кв.м. содержания жилья в многоквартирном доме согласно приложению.

- Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана» обеспечить заключение договора управления многоквартирным домом с Муниципальным унитарным предприятием «Муниципальный информационно - расчетный центр пгт. Палана» в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления.

- Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней с момента его опубликования (обнародования).

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации городского округа «поселок Палана» Абрамова Е.В.

Глава городского округа «поселок Палана» 					  М.А. Тихонов

|  | Приложение к постановлению Администрации городского округа «поселок Палана» от 26.03.2014 г. N 70 |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО распоряжением Администрации городского округа «поселок Палана» 15.08.2013 № 427-р |

# Перечень
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

Ул. имени Владимира Ильича Ленина, дом № 3

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |
| 1.Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; | 1 раз в год | 726,29 | 0,04 |
| 2.Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: 2.1. Признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; 2.2. Коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; | 1 раз в год | 726,29 | 0,04 |
| 3. При выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; |  |  |  |
| 4. Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; |  |  |  |
| ИТОГО: |
| II. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |
| 1. Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; |  |  |  |
| 2. Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; | 1 раз в год | 7444,45 | 0,41 |
| 3. Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | 2 раза в год | 15615,19 | 0,86 |
| ИТОГО: |
| III. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |
| 1. Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; | 2 раза в год | 1634,15 | 0,09 |
| 2. Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; | 2 раза в год | 1634,15 | 0,09 |
| 3. Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; |  |  |  |
| 4. В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  |  |  |
| ИТОГО: |
| IV. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |
| 1. Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; | 2 раза в год | 1634,15 | 0,09 |
| 2. Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; | 2 раза в год | 1089,43 | 0,06 |
| 3. Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; | 2 раза в год | 1089,43 | 0,06 |
| 4. Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); |  |  |  |
| 5. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |
| ИТОГО: |
| V. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |
| 1. Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; | 2 раза в год | 1089,43 | 0,06 |
| 2. Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; | 2 раза в год | 544,72 | 0,03 |
| 3. Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий; | 2 раза в год | 544,72 | 0,03 |
| 4. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |
| ИТОГО: |
| VI. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |
| 1. Проверка кровли на отсутствие протечек; | 2 раза в год | 1634,15 | 0,09 |
| 2. Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; |  |  |  |
| 3. Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; |  |  |  |
| 4. Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  |  |  |
| 5. Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; | 3 раза в сезон | 5810,30 | 0,32 |
| 6. Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; |  |  |  |
| 7. Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; |  |  |  |
| 8. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |
| ИТОГО: |
| VII. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |
| 1. Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | 1 раз в год | 726,29 | 0,04 |
| 2. Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; | 1 раз в год | 363,14 | 0,02 |
| 3. Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам; |  |  |  |
| 4. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  |  |  |
| ИТОГО: |
| VIII. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |
| 1. Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | 2 раза в год | 1634,15 | 0,09 |
| 2. Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); |  |  |  |
| 3. Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; | 2 раза в год | 544,72 | 0,03 |
| 4. Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; | 1 раз в год | 363,14 | 0,02 |
| 5. Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  |  |  |
| 6. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |
| ИТОГО: |
| IX. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |
| 1. Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  |  |  |
| 2. Проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  |  |  |
| 3. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |
| ИТОГО: |
| X. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов: |
| 1. Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | 1 раз в год | 363,14 | 0,02 |
| ИТОГО: |
| XI. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |
| 1. Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов); |  |  |  |
| 2. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |
| ИТОГО: |
| XII. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |
| 1. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | 1 раз в год | 726,29 | 0,04 |
| 2. При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 1 раз в год | 31956,67 | 1,76 |
| ИТОГО: |
| XIII. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |
| 1. Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  |  |  |
| 2. Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  |  |  |
| 3. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |  |
| ИТОГО: |
| XIV. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |
| 1. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  |  |  |
| 2. Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; |  |  |  |
| 3. Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  |  |  |
| 4. Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | По заявкам населения постоянно | 9623,32 | 0.53 |
| 5. Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | По заявкам населения постоянно | 1271,00 | 0.07 |
| 6. Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; | По заявкам населения постоянно | 1634,15 | 0.09 |
| 7. Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; |  |  |  |
| 8. Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  |  |  |
| 9. Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений |  |  |  |
| ИТОГО: |
| XV. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: |
| 1. Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; |  |  |  |
| 2. Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); |  |  |  |
| 3. Удаление воздуха из системы отопления; |  |  |  |
| 4. Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  |  |
| ИТОГО: |
| XVI. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |
| 1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в год | 2723,58 | 0,15 |
| 2. Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; |  |  |  |
| 3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | Ежемесячно (электрик) | 124376,82 | 6,85 |
| ИТОГО: |
| XVII. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |
| 1. Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; | 3 раза в неделю | 191376,89 | 10,54 |
| 2. Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 1 раз в год | 4539,3 | 0,25 |
| 3. Мытье окон; | 1 раз в год | 4357,73 | 0,24 |
| 4. Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); |  |  |  |
| 5. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом. |  |  |  |
| ИТОГО: |
| XVIII. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |
| 1. Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; |  |  |  |
| 2. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | 4 раза в год | 7262,88 | 0,4 |
| 3. Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 2 раза в год | 27235,8 | 1,5 |
| 4. Очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в неделю | 13799,47 | 0,76 |
| 5. Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  |  |
| 6. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | 4 раза в неделю | 5084,02 | 0,28 |
| ИТОГО: |
| XIX. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |
| 1. Подметание и уборка придомовой территории; | 3 раза в неделю | 20336,06 | 1,12 |
| 2. Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  |  |
| 3. Уборка и выкашивание газонов; |  |  |  |
| 4. Прочистка ливневой канализации; |  | 2905,15 | 0,16 |
| 5. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 3 раза в неделю | 2178,86 | 0,12 |
| ИТОГО: |
| XX. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов: |
| 1. Незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; | Ежедневно | 108398,48 | 5,97 |
| ИТОГО: |
| XXI. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности: |
| 1. Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  |  |
| ИТОГО: |
| XXII. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |
| 1. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  | 20880,78 | 1,15 |
| ИТОГО: |
| XXIII. Организация управления жилищным фондом |
| Организация управления жилищным фондом |  | 175216,98 | 9,65 |
| СТОИМОСТЬ 1 КВ. МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ: | 44,12 |

Примечание. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме определяется организатором конкурса.